ATIVIDADE EM GRUPO

Podemos confiar no Alerta-6H?

Análise crítica de um modelo de aprendizado de máquina para apoio à decisão clínica

Ideia central O objetivo não é escolher o melhor algoritmo nem programar. O objetivo é aprender a formular perguntas auditáveis sobre finalidade, dados, avaliação, risco, monitoramento e responsabilidade antes de permitir que uma previsão influencie o cuidado.

## 1. Caso clínico — Helena

Helena, 79 anos, está internada há dois dias na Unidade B de um hospital universitário.

Às 14h, durante a avaliação de enfermagem, foram registrados: idade 79 anos; sexo feminino; frequência respiratória 29 irpm; SpO₂ não registrada; pressão arterial sistólica 89 mmHg; unidade de internação B.

Uma anotação de enfermagem acrescenta: “Paciente mais sonolenta que pela manhã e refere piora da falta de ar.”

O hospital está testando experimentalmente o Alerta-6H, um modelo que estima a probabilidade de o paciente apresentar deterioração clínica nas próximas seis horas.

Para este estudo fictício, deterioração foi definida como acionamento da equipe de resposta rápida OU transferência não planejada para UTI nas seis horas seguintes.

O sistema utiliza um limiar de 40%: probabilidade ≥ 40% → ALERTA; probabilidade < 40% → SEM ALERTA.

Saída do sistema Probabilidade estimada para Helena: 38% Saída do modelo: SEM ALERTA Decisão operacional apoiada: priorizar reavaliação imediata pela equipe? NÃO.

Pergunta inicial: vocês aceitariam essa saída? Não respondam definitivamente antes de investigar como o modelo foi construído.

## 2. O que a equipe informa sobre o modelo

O modelo experimental foi treinado usando somente os 30 pacientes da tabela.

As mesmas observações foram usadas para apresentar o desempenho do modelo.

Entre as variáveis utilizadas estavam: unidade, idade, sexo, frequência respiratória, SpO₂, pressão arterial sistólica e início de oxigênio suplementar até 30 minutos após T0.

T0 é o momento em que a previsão deveria ser realizada.

Quando um valor não estava disponível, a equipe utilizou procedimentos automáticos de preenchimento.

O hospital pretende usar o sistema tanto na Unidade A quanto na Unidade B.

## 3. Base simplificada apresentada ao grupo

Legenda: “—” = valor não registrado; FR = frequência respiratória; PAS = pressão arterial sistólica; Prob. = probabilidade prevista; O₂ +30 = oxigênio iniciado até 30 minutos após T0.

| ID | Unid. | Idade | Sexo | FR | SpO₂ | PAS | O₂ +30 | Prob. | Alerta | Deteriorou em 6h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 58 | M | 18 | 96 | 128 | N | 0,08 | N | N |
| 2 | A | 66 | M | 20 | 95 | 122 | N | 0,12 | N | N |
| 3 | A | 74 | F | 22 | 94 | 118 | N | 0,21 | N | N |
| 4 | A | 79 | M | 30 | 89 | 88 | S | 0,82 | S | S |
| 5 | A | 63 | M | 26 | 91 | 104 | S | 0,55 | S | N |
| 6 | A | 52 | M | 17 | 97 | 134 | N | 0,06 | N | N |
| 7 | A | 81 | M | 29 | 90 | 92 | S | 0,76 | S | S |
| 8 | A | 45 | F | 19 | 98 | 126 | N | 0,09 | N | N |
| 9 | A | 70 | M | 24 | 93 | 110 | N | 0,28 | N | N |
| 10 | A | 76 | M | 32 | 88 | 86 | S | 0,88 | S | S |
| 11 | A | 61 | M | 21 | 95 | 116 | N | 0,15 | N | N |
| 12 | A | 55 | F | 18 | 97 | 130 | N | 0,07 | N | N |
| 13 | A | 69 | M | 27 | 92 | 100 | S | 0,48 | S | N |
| 14 | A | 47 | M | 20 | 96 | 124 | N | 0,11 | N | N |
| 15 | A | 83 | F | 31 | 89 | 90 | S | 0,79 | S | S |
| 16 | A | 72 | M | 23 | 94 | 112 | N | 0,24 | N | N |
| 17 | A | 64 | M | 19 | 96 | 120 | N | 0,10 | N | N |
| 18 | A | 77 | M | 28 | 90 | 94 | S | 0,71 | S | S |
| 19 | A | 59 | M | 20 | 95 | 118 | N | 0,16 | N | N |
| 20 | A | 68 | F | 25 | 92 | 106 | S | 0,43 | S | N |
| 21 | A | 50 | M | 18 | — | 132 | N | 0,13 | N | N |
| 22 | A | 85 | M | 33 | 87 | 84 | S | 0,91 | S | S |
| 23 | B | 62 | M | 22 | — | 114 | N | 0,18 | N | N |
| 24 | B | 78 | M | 30 | 89 | 90 | S | 0,67 | S | S |
| 25 | B | 71 | F | 27 | — | 102 | S | 0,44 | S | N |
| 26 | B | 56 | M | 20 | — | 126 | N | 0,14 | N | N |
| 27 | B | 82 | F | 29 | — | 88 | N | 0,36 | N | S |
| 28 | B | 60 | M | 21 | 95 | 118 | N | 0,17 | N | N |
| 29 | B | 73 | M | 24 | — | 108 | N | 0,23 | N | N |
| 30 | B | 80 | M | 31 | — | 86 | N | 0,34 | N | S |

Observação: os dados são fictícios e foram construídos exclusivamente para fins pedagógicos.

## 3. Roteiro de análise

Respondam na ordem indicada. A pergunta central não é “o modelo acerta?”, mas “que evidências precisamos para permitir que essa previsão influencie o cuidado?”

### Etapa 1 — Qual decisão o modelo está apoiando?

1. O que exatamente o modelo prevê e qual decisão clínica pode mudar a partir dessa previsão?

2. Qual é a consequência mais grave neste caso: um falso positivo ou um falso negativo? Por quê?

3. O que significa, na prática, receber a saída “SEM ALERTA”?

4. Helena recebeu risco de 38%, abaixo do limiar de 40%. Isso é suficiente para não priorizar sua reavaliação?

Antes de perguntar se o modelo é “bom”, precisamos saber o que alguém fará diferente com a previsão?

### Etapa 2 — Podemos confiar nos dados?

1. A população usada para desenvolver o modelo representa a população em que ele será utilizado?

2. Que problema vocês observam na distribuição dos dados ausentes, especialmente da SpO₂?

3. A ausência de dados pode refletir diferenças no processo de cuidado ou de registro?

4. A variável “oxigênio iniciado até 30 minutos depois de T0” poderia ser usada para prever algo que deveria ser decidido em T0?

5. Que outros problemas de representação vocês identificam na tabela?

É sempre correto “resolver” dados ausentes simplesmente preenchendo-os?

### Etapa 3 — O modelo foi avaliado de maneira confiável?

1. Qual é o problema de usar os mesmos pacientes para desenvolver e avaliar o modelo?

2. Como poderíamos avaliar se o modelo funciona em pacientes que nunca participaram do desenvolvimento?

3. Como vocês testariam especificamente se ele funciona na Unidade B?

4. Um modelo que funciona bem em uma unidade necessariamente funcionará em outra?

Um resultado excelente nos dados de desenvolvimento pode ser justamente um motivo para desconfiar?

### Etapa 4 — Como julgar o desempenho?

1. O hospital informa acurácia de 80%. Essa informação é suficiente para decidir se o modelo é seguro?

2. Onde estão os falsos negativos e quais pacientes foram afetados?

3. O desempenho parece semelhante nas Unidades A e B?

4. Qual métrica ganha importância se o maior risco for não detectar um paciente que irá deteriorar?

5. Helena recebeu 38%. Podemos interpretar isso literalmente como “38% de chance de deterioração”? O que precisaríamos saber antes?

O que é mais importante: melhorar a acurácia média ou evitar que o modelo falhe sistematicamente em determinado grupo?

### Etapa 5 — O que acontece quando o mundo muda?

Nova informação Seis meses depois, a Unidade B implanta novos oxímetros e passa a registrar SpO₂ automaticamente em praticamente todos os pacientes.

1. O modelo continua confiável se o padrão dos dados mudar?

2. Que indicadores vocês acompanhariam para perceber que o modelo está deixando de funcionar adequadamente?

3. Que situação justificaria revisar ou suspender o modelo?

Um modelo que foi validado uma vez pode ser considerado seguro permanentemente?

### Etapa 6 — Quem decide e quem responde?

1. A enfermagem pode discordar da recomendação do modelo? O que deve acontecer quando isso ocorre?

2. Quem deve ter autoridade para revisar ou suspender o sistema?

3. Quem acompanha erros e possíveis diferenças de desempenho entre grupos?

4. O profissional precisa saber por que determinado paciente recebeu ou não recebeu um alerta?

5. Quem responde quando a recomendação do modelo contribui para uma decisão inadequada?

Um sistema de IA deve ter autoridade para diminuir a prioridade de uma avaliação clínica?

## 4. Decisão final do grupo

Nossa recomendação é:

☐ Usar o modelo como está.

☐ Usar somente em estudo/piloto com salvaguardas.

☐ Revisar o modelo antes de testá-lo prospectivamente.

☐ Rejeitar o modelo atual e reconstruí-lo.

Os três riscos mais importantes são:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Para reconsiderarmos nossa decisão, precisaríamos das seguintes evidências:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

# PARTE II — GUIA DO DOCENTE

Sugestão: não disponibilizar esta parte aos alunos antes da discussão. O objetivo é permitir que os problemas sejam descobertos a partir do caso e da própria tabela.

## 9. Intenção pedagógica

O caso foi desenhado para deslocar a discussão de “qual algoritmo foi usado?” para “qual decisão será apoiada, com quais dados, qual evidência de desempenho, em que contexto e sob qual responsabilidade?”. A base pequena permite inspeção manual e torna visíveis problemas que uma métrica global pode esconder.

## 10. Achados esperados

| Problema | O que observar | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| Amostra muito pequena | 30 pacientes são insuficientes para conclusões robustas | 30 pacientes são insuficientes para conclusões robustas; estimativas ficam instáveis e vulneráveis a overfitting. |
| Avaliação no próprio desenvolvimento | Os mesmos casos usados para aprender foram usados para mostrar desempenho | Os mesmos casos usados para aprender foram usados para mostrar desempenho; isso tende a produzir uma estimativa otimista. |
| Sub-representação da Unidade B | 22 pacientes vêm da Unidade A e apenas 8 da Unidade B, embora o sistema deva ser usado nas duas. | 22 pacientes vêm da Unidade A e apenas 8 da Unidade B, embora o sistema deva ser usado nas duas. |
| Dados ausentes concentrados | A SpO₂ está ausente em 1/22 pacientes da Unidade A e em 6/8 da Unidade B | A SpO₂ está ausente em 1/22 pacientes da Unidade A e em 6/8 da Unidade B; a ausência provavelmente está ligada ao processo de registro e não deve ser tratada automaticamente como um problema puramente estatístico. |
| Data leakage | A variável “O₂ iniciado até +30 min” ocorre depois de T0 e não deveria estar disponível para uma previsão feita em T0. O modelo pode estar aprendendo uma ação clínica posterior em vez de risco disponível no momento correto. | A variável “O₂ iniciado até +30 min” ocorre depois de T0 e não deveria estar disponível para uma previsão feita em T0. O modelo pode estar aprendendo uma ação clínica posterior em vez de risco disponível no momento correto. |
| Desempenho desigual | Os erros graves não estão distribuídos uniformemente: os dois falsos negativos ocorrem na Unidade B. | Os erros graves não estão distribuídos uniformemente: os dois falsos negativos ocorrem na Unidade B. |
| Rótulo dependente do processo assistencial | Acionamento da resposta rápida e transferência para UTI refletem condição clínica, mas também protocolos, disponibilidade, acesso e decisões organizacionais. | Acionamento da resposta rápida e transferência para UTI refletem condição clínica, mas também protocolos, disponibilidade, acesso e decisões organizacionais. |
| Limiar não justificado | O ponto de corte de 40% precisa ser ligado às consequências de falsos positivos e falsos negativos e validado prospectivamente. | O ponto de corte de 40% precisa ser ligado às consequências de falsos positivos e falsos negativos e validado prospectivamente. |
| Probabilidade não necessariamente calibrada | O valor de 38% só pode ser interpretado como risco se houver evidência de calibração. | O valor de 38% só pode ser interpretado como risco se houver evidência de calibração. |
| Risco de automation bias | A saída “SEM ALERTA” pode ser interpretada como falsa tranquilização e competir com sinais clínicos e julgamento de enfermagem. | A saída “SEM ALERTA” pode ser interpretada como falsa tranquilização e competir com sinais clínicos e julgamento de enfermagem. |

## 11. Gabarito quantitativo

Matriz de confusão global, considerando “Alerta = S” como previsão positiva e “Deteriorou em 6h = S” como desfecho positivo:

|  | Deteriorou | Não deteriorou |
| --- | --- | --- |
| Alerta | VP = 7 | FP = 4 |
| Sem alerta | FN = 2 | VN = 17 |
| Métrica | Valor aproximado | Leitura |
| Acurácia | 80,0% | 24 acertos em 30 casos. |
| Sensibilidade/Recall | 77,8% | 7 de 9 deteriorações foram sinalizadas. |
| Especificidade | 81,0% | 17 de 21 não deteriorações ficaram sem alerta. |
| Precisão/PPV | 63,6% | 7 de 11 alertas corresponderam a deterioração. |

## 12. Desempenho por unidade

| Unidade | n | Deteriorações | Sensibilidade | Acurácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 22 | 6 | 100% | ≈ 86% |
| B | 8 | 3 | ≈ 33% | 62,5% |

Discussão-chave: o desempenho global de 80% esconde queda importante na Unidade B. Esse é um exemplo didático de por que métricas agregadas devem ser complementadas por análise de erros e desempenho em subgrupos.

## 13. O que se espera que o grupo conclua sobre Helena

Não há evidência suficiente para permitir que a saída “SEM ALERTA” seja usada para depriorizar a avaliação de Helena.

Helena pertence à Unidade B, pouco representada no conjunto.

A Unidade B apresenta concentração de SpO₂ ausente.

Os dois falsos negativos do conjunto estão na Unidade B.

Helena também possui SpO₂ ausente.

O desenvolvimento contém uma variável posterior ao momento da previsão.

Treino e avaliação não foram adequadamente separados.

Não há evidência de que 38% seja uma probabilidade calibrada.

A anotação de enfermagem contém informação clínica relevante que pode não estar representada nas entradas do modelo.

O ponto pedagógico não é afirmar que 38% é “alto” ou “baixo”. O ponto é mostrar que ainda não sabemos se 38% é uma informação confiável para esta paciente, neste contexto e para esta decisão.

## 14. Possíveis respostas aos problemas

| Problema | Risco | Resposta possível |
| --- | --- | --- |
| Amostra pequena | Estimativas instáveis e overfitting | Ampliar amostra; reportar incerteza; usar validação adequada. |
| Treino = avaliação | Desempenho otimista | Manter casos independentes para avaliação. |
| Unidade B sub-representada | Falha de generalização | Melhorar representatividade e validar por serviço. |
| SpO₂ ausente concentrada | Viés de processo/registro | Investigar mecanismo da ausência antes de imputar. |
| O₂ +30 usado em T0 | Data leakage | Remover variáveis posteriores ao momento da previsão. |
| Rótulo ligado a decisões assistenciais | Modelo aprende prática institucional | Revisar definição do desfecho e documentar processo de rotulação. |
| Limiar de 40% | Trade-off inadequado | Escolher conforme consequência dos erros e validação. |
| Probabilidade não calibrada | Falsa interpretação de risco | Avaliar calibração prospectivamente. |
| Desempenho desigual | Dano concentrado em subgrupos | Reportar métricas por grupos relevantes e investigar causas. |
| Sem monitoramento | Model decay / concept drift | Definir indicadores, frequência e gatilhos de ação. |
| Sem governança | Uso sem autoridade clara | Definir aprovador, monitor, contestação e autoridade de suspensão. |
| Ausência de alerta | Falsa tranquilização | Deixar explícito que o sistema apoia, não substitui, avaliação clínica. |

## 15. Sugestão de dinâmica em sala

| Tempo | Etapa | Orientação |
| --- | --- | --- |
| 5 min | Leitura individual | Sem discussão inicial; cada aluno marca dois pontos que chamaram atenção. |
| 25 min | Discussão em grupo | Responder às seis etapas e construir recomendação. |
| 10 min | Revisão adversarial | Outro grupo identifica afirmação apoiada, inferência e lacuna. |
| 3–5 min/grupo | Apresentação | Recomendação, principal evidência, principal risco e principal mudança necessária. |
| 10 min | Fechamento docente | Conectar os achados a data leakage, viés, métricas, drift, governança e possibilidade de contestação. |

## 16. Perguntas de fechamento

Um modelo pode ter boa acurácia e ainda ser inseguro?

Dados ausentes devem ser tratados somente como um problema estatístico?

Uma variável pode ser clinicamente relevante e ainda assim ser inadequada para o modelo por estar disponível tarde demais?

Quem precisa ter autoridade para contestar ou suspender uma ferramenta de IA clínica?

Qual evidência adicional mudaria a decisão do grupo sobre Helena?

## 17. Mensagem final

Uma saída plausível não é necessariamente uma saída verificada. O valor do modelo depende da finalidade, da qualidade e temporalidade dos dados, da avaliação em casos novos, das consequências dos erros, do monitoramento e da governança do uso clínico.